DWA-Landesverband Sachsen/Thüringen

DWA-Prüfbogen zur Zertifizierung/RE-Zertifizierung von

Fachunternehmen für die Wartung von Kleinkläranlagen

Datum:_____________________

| zu rezertifizierende Firma: |  |
| --- | --- |
| Berufsgenossenschaft |  |
| Betriebshaftpflicht: |  |
| Anzahl der Wartungsverträge: |  |
| prozentuale Aufteilung der Verträge nach Funktionsweise der KKA: |  |
| Aktivitäten in folgenden Landkreisen: |  |
| Erfahrungen in Wartung KKA seit: |  |

Zertifizierte Fachunternehmen für die Wartung von Kleinkläranlagen müssen den Abschluss fachgerechter Wartungsverträge und die Erstellung fachgerechter Wartungsprotokolle sowie deren zeitnahe Weitergabe an anfordernde Stellen, z. B. Wasserbehörden und Gemeinden, gewährleisten.

Zertifizierte Fachunternehmen für die Wartung von Kleinkläranlagen haben die Wartungsstandards nach

- den einschlägigen DIN-Normen,

- den zu den einzelnen Kleinkläranlagen ggf. erteilten Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und

- den Betriebsanweisungen der Hersteller einzuhalten.

Sie sind an die Vorgaben der jeweils zuständigen Wasserbehörden gebunden. Sofern Wasserbehörden oder Länder die Anforderungen stellen, Wartungsprotokolle in digitaler und (in eine Datenbank) einlesbarer Form, zu liefern, sind diese Anforderungen zu erfüllen.

Zertifizierte Fachunternehmen müssen über Erfahrungen in der Wartung von Kleinkläranlagen verfügen, wobei sie in der Regel seit mindestens 18 Monaten tätig sein und eine ausreichende Anzahl von Wartungen (rund 75) durchgeführt haben sollten.

Für Bundesländer, in denen eine Zertifizierung Voraussetzung für die Durchführung der Wartungen ist, kann die Erstzertifizierung auch unter dem Vorbehalt vorläufig erfolgen, dass die ausreichende Anzahl von Wartungen innerhalb von 24 Monaten nach erfolgter Zertifizierung gegenüber der DWA-Zertifizierungsstelle nachgewiesen wird.

Zertifizierte Fachunternehmen dürfen ihre Tätigkeiten nicht nur auf Verfahrenstechniken der Bodenfilter beschränken, sondern müssen auch technisch belüftete Kleinkläranlagen warten.

Diese Standards werden durch Einsichtnahme in Wartungsverträge und Wartungsprotokolle und vor Ort, durch die von der DWA-Zertifizierungsstelle entsandten Experten, an gewarteten Kleinkläranlagen überprüft.

# Überprüfung der persönlichen Voraussetzungen des Wartungspersonals

| Mitarbeiter der Firma | Fachkraft für Abwassertechnik oder Klärwärtergrundkurs oder gleichwertige Ausbildung | 5-tägiger DWA-Kurs zur Erlangung der Fachkunde für die Wartung von KKA oder gleichwertiges | Datum und Inhalt der letzten Fortbildung (mindestens 1 Tag im Jahr) |
| --- | --- | --- | --- |

# Überprüfung der allgemeinen technischen Mindestausstattung

| Hilfsmittel |  |
| --- | --- |
| Öffnungshilfen (Schachtdeckelausheber etc.) |  |
| Leuchtmittel |  |
| Nebelmittel (Nebelkerzen, Nebelmaschine) |  |
| „Armverlängerungen“ (z B. Stange mit Haken ...) |  |
| Arbeitsmittel |  |
| Werkzeug |  |
| Reinigungsgeräte |  |
| Pumpe / Schlauch |  |
| Klemmen / Schellen |  |
| weitere Ersatz- bzw. Verschleißteile |  |
| Datensicherung |  |
| Datenverwaltung / Datensicherung |  |

| Sicherheitstechnische Ausstattung |  |
| --- | --- |
| Arbeitskleidung / Schutzkleidung |  |
| Arbeitsschuhe |  |
| Arbeitshandschuhe |  |
| Laborhandschuhe |  |
| Handreinigungsmittel |  |
| Desinfektionsmittel |  |
| Erste Hilfe (Verbandskasten, Ersthelferbuch) |  |
| Jährliche Arbeitssicherheitsunterweisung (inkl. Dokumentation) |  |
| Schutzimpfungen |  |
| Gefährdungsbeurteilung |  |
| Arbeitsmittel zur Analysenvorbereitung |  |
| Probenehmer |  |
| Messbecher, Probegefäße |  |
| Kühlbox |  |
| Konservierungsmöglichkeiten |  |
| Teilnahme am Ringversuch |  |
| Überprüfung der Lieferscheine von Küvetten |  |

# Überprüfung der messgerätetechnischen Mindestausstattung

| Messgeräte (Mindestausstattung) BENNENNUNG (GERÄT, FIRMA ETC.) |  |
| --- | --- |
| pH-Wert |  |
| Temperatur |  |
| Sauerstoff |  |
| Sichttiefe |  |
| Schlammspiegel Schlammspiegelmessrohr mindestens innen DN 50 und freier Durchgang des Fußventils |  |
| BSB5* und/oder CSB* (Qualitätssicherung durch Standardlösungen, Ringversuche,...) |  |
| absetzbare Stoffe |  |
| Schlammvolumen |  |
| Dokumentation zur Kalibrierung von Messgeräten |  |
| Messgeräte (außerhalb der Mindestausstattung / bei besonderen Anforderungen) |  |
| Leitfähigkeit |  |
| Trockensubstanz* |  |
| Stickstoffparameter* (Nitrat, Nitrit, Ammonium-Stickstoff) nur bei besonderen Anforderungen |  |
| Sonstiges (z.B. Mikroskop, ...) |  |

* Diese Leistungen können auch durch Inanspruchnahme externer Labordienste nachgewiesen werden.

# Kontrolle der Wartungsverträge und -protokolle, Überprüfung der Wartung vor Ort an ausgewählten Anlagen (vom Experten während der Prüfung auszufüllen)

| Betreiber Betriebsort | Wartungsvertrag Az., Datum | Kleinkläranlage Datum Wartungsprotokoll Verfahrenstechnik | Bestätigung der fachgerechten Ausführung / Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- |

Bemerkungen, Vorschläge Auflagen, Bedingungen, Fristen zur Erlangung des Zertifikates

Gültigkeit des Zertifikats 2 Jahre - 3 Jahre

Analytik / Ringversuch Die Analytik erfolgt über ein akkreditiertes Labor - Die Analytik wird über ein Fremdlabor durchgeführt und ein Ringversuch wurde dem Unternehmen ausgehändigt - Die Analytik wird von der Wartungsfirma selbst durchgeführt und ein Ringversuch wurde dem Unternehmen ausgehändigt

Der Firmeninhaber/Verantwortliche bestätigt hiermit, dass das Wartungspersonal über die Gefahren der Arbeiten informiert wurde und die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.

................................................................................................................................................. Bestätigung mit Datum und Unterschrift des Verantwortlichen des Fachbetriebes, Stempel

.............................................							         ...............................................

Ort, Datum												    Unterschrift des Experten

Belege erforderlich